## Sheet1
序号 | 学院 | 仪器编号 | 仪器名称 | 金额 （万元） | 收费标准 | 开放时间 | 地点 | 负责人 | 联系电话
1 | 材料学院 | 22A09473 | 燃料电池测试平台 | 66.5 | 校内：300元/小时 校外：400元/小时 | 周一至周五，9:00-21:00 | 5号楼教学楼305 | 赵紫鹏 | 15210196359
2 | 先进结构技术研究院 |  | 激光显微高温拉曼光谱仪 | 828.15 | 校内：800元/样 校外：1000元/样 | 周四对校内开放 周五周六对校外开放 9:00-12:00；14:00-17:00 | 先进结构技术研究院105 | 张嗣昌 | 17733621002
3 | 前沿交叉科学研究院 | C33-008013 | 无人系统实验联调平台 | 392.46 |  | 8:00-22:00 | 无人系统创新工场 | 章倜 | 15810617736
4 | 计算机学院 | 22A09108 | 高性能GPU计算集群 | 97.6 | 校内：150元/天/台 校外：260元/天/台 | 不限 | 软件楼601 | 马建东 | 13811875434
5 | 先进结构技术研究院 | 22A09229 | 喷涂材料颗粒测试优化系统 | 602.7 | 校内：2000元/小时 校外：3000元/小时 | 工作日 10:00-12:00； 14：00-16:00 | 先进结构技术研究院105 | 张嗣昌 | 17733621002
6 | 前沿交叉科学研究院 | 22A01191 | X射线光电子能谱 | 589.85 | 校内：常规扫描（默认A1靶材）:6个元素及以内300元／样，额外每增加一个元素，加收50元／元素；常规扫描（默认Ag靶材）:6个元素及以内400元／样，额外每增加一个元素，加收50元／元素；价带谱：常规扫描基础上额外＋200元；线扫描：6个元素及以内400元／样，额外每增加一个元素，加收100元／元素；面扫描：3个元素及以内500元／样，额外每增加一个元素，加收100元／元素；变角扫描：每个角度的收费同常规扫描；Ar离子枪刻蚀深度剖析：额外加收。首个分析层基价6个元素以内300元／样，每增加一个元素，加收50元／元素；每增加一个分析层，加收基价的50%；若 Ar 离子枪刻蚀时间过长，额外收取刻蚀费，每3分钟加收50元； UPS 分析：价带谱300元／样，功函数300元／样； AES 分析：5个窄谱及以内600元／样，超过5个窄谱的，每增加1个窄谱加收100元／样；微区扫描及 SXI 成像：600元／样；变温扫描：3个元素及以内600元／样品；额外每增加一个元素，加收100元／元素。特殊要求价格面议。 校外：常规扫描（默认 A1 靶材）:6个元素及以内600元／样，额外每增加一个元素，加收50元／元素；常规扫描（ Ag 靶材）：6个元素及以内700元／样，额外每增加一个元素，加收50元／元素；价带谱：常规扫描基础上额外＋300元；线扫描：6个元素及以内600元／样，额外每增加一个元素，加收100元／元素；面扫描：3个元素及以内800元／样，额外每增加一个元素，加收150元／元素；变角扫描：每个角度的收费同常规扫描；Ar离子枪刻蚀深度剖析：额外加收。一个分析层基价6个元素以内500元／样，每增加一个元素，加收50元／元素；每增加一个分析层，加收基价的50%；若 Ar 离子枪刻蚀时间过长，额外收取刻蚀费，每3分钟加收50元； UPS 分析：价带谱600元／样，功函数600元／样； AES 分析：5个窄谱及以内800元／样，超过5个窄谱的，每增加1个窄谱加收200元／样；微区扫描及 SXI 成像：800元／样；变温扫描：3个元素及以内1000元／样品；额外每增加一个元素，加收150元／元素。特殊要求价格面议。 | 周一至周五， 9:00-12:00； 14:00-17:00 | 中关村校区求是楼137室 | 瞿梅梅 | 010-68915661
7 | 前沿交叉科学研究院 | 22A03084 | 离子溅射仪 | 6.7 | 校内：100元/次 校外：200元/次 | 周一至周五， 9:00-12:00； 14:00-17:00 | 中关村校区求是楼137室 | 瞿梅梅 | 010-68915661
8 | 机电学院 | 22A08037- 22A08061 | 压力传感器 | 45 | 配合冲击波超压测试系统使用，在不受直接破片打击的情况下，收费1000元/次 | 周一至周五，8:00-17:00 | 9号教学楼地下120 | 吕中杰 | 13693216093
9 | 材料学院 | 22A08187 | 石英晶体微天平分析仪 | 79.99 | 校内：600元/样 校外：900元/样 | 不限 | 西山阻燃实验中心楼405 | 黄永鑫 | 13718568136
10 | 集成电路与电子学院 | 22A03107 | 无掩模板紫外线光刻机 | 47.8 | 校内：500元/小时 校外：600元/小时 | 周一至周五，9:00-17:30 | 4号楼教学楼138室 | 杨惠霞 | 15624961025